### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有，须加盖公章）

总体要求：内窥镜图像处理系统与内窥镜冷光源分体式设计，整体设备包括（内窥镜图像处理系统、内窥镜冷光源、医用监视器、医用台车、电子胆道镜）

一、大钳道电子胆道镜（1条）

1、采用             成像技术

2、视场角：     °

3、景深：   ～    mm

4、照度：    lx

5、工作长度：     mm

6、先端部外径：   mm、插入软管外径：   mm、钳道孔径：   mm

7、弯曲角度：上     ° 下     °，是□否□具备角度锁定拨杆

8、吸引量     ml/min

9、具有       个功能按键 、按键是□否□支持自定义功能

10、防水等级：

11、支持            方式灭菌

12、使用年限       年

二、常规电子胆道镜（2条）

1、采用             成像技术

2、视场角：     °

3、景深：   ～    mm

4、照度：    lx

5、工作长度：     mm

6、先端部外径：   mm、插入软管外径：   mm、钳道孔径：   mm

7、弯曲角度：上     ° 下     °，是□否□具备角度锁定拨杆

8、吸引量     ml/min

9、具有       个功能按键 、按键是□否□支持自定义功能

10、防水等级：

11、支持            方式灭菌

12、使用年限       年

三、超细电子胆道镜（1条）

1、采用             成像技术

2、视场角：     °

3、景深：   ～    mm

4、照度：    lx

5、工作长度：     mm

6、先端部外径：   mm、插入软管外径：   mm、钳道孔径：   mm

7、弯曲角度：上     ° 下     °，是□否□具备角度锁定拨杆

8、吸引量     ml/min

9、具有       个功能按键 、按键是□否□支持自定义功能

10、防水等级：

11、支持            方式灭菌

12、使用年限       年

- 四、内窥镜图像处理系统

1、主机面板是□否□同时具备菜单、方向键、白平衡调节、录像等装置（如不能同时支持，请列出。如有更多功能，请添加）

2、是□否□具备红、绿、蓝三色调节功能，饱和度调节范围：   ～   （如有类似技术，请表述）

3、高清视频信号输出分辨率        。

4、测光模式：具备几种           （请表述）

5、是□否□具备平均消光和峰值消光模式（如有类似技术，请表述）

6、是□否□具备自动增益功能、是□否□具备自动白平衡功能。

7、是□否□具备电子放大功能，最大倍数      倍

8、具有       级锐度可调，用于调节图像清晰度和边缘锐利程度

9、具有       级图像3D降噪处理，用于降低图像噪声

10、是□否□具备实时图像冻结和释放、冻结方式具备几种           （例如：镜体冻结、脚踏冻结等，请表述）

11、是□否□具备USB数据接口，进行视频和图片存储

12、视频输出端口       （例如：HDMI、S-Video、DVI、CVBS等，请详细表述）

13、具有       种模式边框选择功能（如有类似技术，请表述）

14、主机是□否□具备中英文语言选择

15、主机与光源一体化设计还是独立设计

16、兼容性功能：是□否□兼容同品牌多类型内镜，如支持，支持     种，哪些    类型内镜（请表述）

16、主机能兼容同品牌      个型号的电子胆道镜

五、内窥镜冷光源

1、灯泡类型：        ，灯泡使用寿命：        h ，

2、显色指数：

3、色温：   K～    K

4、具有     种调光模式，调光级别      级

5、是□否□具备光源寿命警示功能（如有类似技术，请表述）

6、是□否□具备气泵压力功能，如支持：气泵压力：   MPa～    MPa

7、是□否□具备气泵流量功能，如支持：气泵流量：   m3/h～    m3/h

六、医用监视器

1、分辨率：

2、尺寸:      寸高清显示器

七、医用台车

1、最大承重       KG

2、是□否□具备抽拉式置物台

3、是□否□具备医用静音万向脚轮，是□否□具备带刹车功能

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：