附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置（功能）要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁连续性血透净化机 | - 1.连续性治疗持续运行：支持24小时持续治疗(血液透析、血液滤过、血液灌流、血浆置换),确保患者持续血液净化。支持多种治疗模式：提供CVVH、CVVHD、CVVHDF等，适应不同病情。 - 2.精准控制 - 液体平衡：精确管理置换液、透析液和超滤液，避免容量失衡。 - 血流速控制：可调节血流速，确保治疗安全有效。 - 抗凝管理：具备抗凝剂输注功能，防止凝血。 - 3.安全监测 - 实时监控：持续监测血流量、静脉压、动脉压、跨膜压、废液压等参数，及时报警，报警数据有存储功能。 - 空气检测：配备空气探测器，防止空气进入血液。 - 漏血检测：实时监测透析液，发现血液泄漏。 - 4.用户友好 - 操作简便：界面直观，易于医护人员操作。 - 数据管理：记录治疗数据，支持回顾和分析。 - 5.消毒与维护 - 维护提示：提供维护提醒，确保设备正常运行。 - 6. 兼容性 - 耗材兼容：支持多种耗材，适应不同需求。 - 电源备用：具备备用电源，防止断电中断治疗。 | 2套 | 33万 |  |
|  | - 连续性血液净化管路 | - 主要用途需求：开展连续性血液净化CVVH、CVVHD、CVVHDF等治疗模式。 |  |  |  |
|  | - 血浆置换用管路 | - 主要用途需求：开展血浆置换治疗。 |  |  |  |
|  | - 空心纤维血液透析滤过器 | - 主要用途需求：开展连续性血液净化CVVH、CVVHD、CVVHDF等治疗模式。 |  |  |  |
|  | - 血浆滤过器 | - 主要用途需求：开展血浆置换治疗。 |  |  |  |